## Titulní list
Nabídka číslo: | 1565 18H
název: | Rekonstrukce kotelny v budově
č.p. 1258 ve Frenštátě pod Radhoštěm
Investor:
Vypracoval: | Ing. Jiří Horák
E-mail: | jirihorak@quick.cz
Dne: | 28.02.2018

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 | Podružný materiál
4 | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)
5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6 | Přesun dodávek
CELKEM URN
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba
CELKEM HZS
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
8 | Dodávka zařízení (specifikace)
9 | Doprava dodávek
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
CELKEM VRN
REKAPITULACE CELKEM
Základ 21%
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství |  | jedn.cena | celkem [Kč]
1 | 210010323 | Ekvipotenciální svorkovnice. vč.zap. | 1 | ks | 0 | 0
2 | 210010351 | krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. | 12 | ks | 0 | 0
3 | 210020301 | drat. žlab MERKUR 50/50mm bez víka vč.uchycení pro svítidla | 55 | m | 0 | 0
4 | 210020303 | Drátěný kab.žlab 150/50mm vč.podpěrek pro silnoproud | 23 | m | 0 | 0
5 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 29 | ks | 0 | 0
6 | 210100002 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 10 | ks | 0 | 0
7 | 210110002 | Střídavý přepínač 6 nást.prost.venk./mok. | 4 | ks | 0 | 0
8 | 210111021 | zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z | 18 | ks | 0 | 0
9 | 210111062 | Zásuvka 400V nástěnná , 5ti kolík, 16A | 4 | ks | 0 | 0
10 | 210200017 | Nástěnné venkovní svítidlo s integrovaným PIR senzorem, min. krytí IP54 | 2 | ks | 0 | 0
11 | 210200043 | Nouzové svítidlo zářivkové | 2 | ks | 0 | 0
12 | 210201020 | Zářivkové svítidlo, 2x58W, IP66 | 14 | ks | 0 | 0
13 | 210201021 | Zářivkové svítidlo, 2x58W, IP66, nouz. zdroj 1h | 2 | ks | 0 | 0
14 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.) | 25 | ks | 0 | 0
15 | 2102204523 | Ochran.pospoj. H07V-U 4 ZŽ | 112 | m | 0 | 0
16 | 210800005 | Ochr. pospoj. H07V-R 16 zž | 30 | m | 0 | 0
17 | 210800105 | CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PU | 13 | m | 0 | 0
18 | 210800116 | CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PU) | 39 | m | 0 | 0
19 | 210810045 | CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PU) | 120 | m | 0 | 0
20 | 210810046 | CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PU) | 110 | m | 0 | 0
21 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) | 10 | m | 0 | 0
22 | 215012110 | lišta vkládací s víčkem 20mm | 45 | m | 0 | 0
23 | 360190091 | popisný štítek kabelový | 47 | ks | 0 | 0
[5 empty] | celkem: | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
GZS z C21M a navázaného materiálu (2.50%):
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (4.80%):
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jedn.cena | celkem [Kč]
1 | 97103-3161 | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 600mm | 4 | ks | 0 | 0
[5 empty] | celkem: | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jedn.cena | celkem [Kč]
1 | 320410002 | Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. | 1 | objem | 0 | 0
[5 empty] | celkem: | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jedn.cena | celkem [Kč]
1 | 00400 | kabel.žlab MERKUR 50/50 včetně uchycení,kotvení | 55 | m | 0 | 0
2 | 00416 | Ostatní nosný a spojovací materiál drátěného žlabu 150/50 | 23 | ks | 0 | 0
3 | 01487 | svorka na potrubí + pásek | 25 | ks | 0 | 0
4 | 019000037 | Ekvipotencionální svorkovnice EPS 2 + KRYT | 1 | KS | 0 | 0
5 | 10.048.422 | H07V-U 4 zž (CY) | 112 | M | 0 | 0
6 | 10.050.258 | H07V-R 16 zž (CY) | 30 | M | 0 | 0
7 | 10.069.961 | Spínač střídavý, řazení 6, IP44 | 4 | KS | 0 | 0
8 | 10.189.493 | Sví.zář. 2x58W PC M1h E IP66 | 2 | KS | 0 | 0
9 | 10.189.612 | Sví.zář. 2x58W PC IP66 | 14 | ks | 0 | 0
10 | 10.622.915 | Drátěný žlab 150/50 galv.zinek | 23 | M | 0 | 0
11 | 167003960 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | 13 | M | 0 | 0
12 | 167004040 | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 | 120 | M | 0 | 0
13 | 167004060 | KABEL CYKY-J 3 x 2.5 | 110 | M | 0 | 0
14 | 167004280 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | 39 | M | 0 | 0
15 | 193808 | Zásuvka průmyslová 400V nástěnná, krytí IP44 | 4 | ks | 0 | 0
16 | 22031 | Nástěnné venkovní svítidlo s PIR dle výběru stavebníka IP44 | 2 | ks | 0 | 0
17 | 22034 | Nouzové svítidlo 6W,70lm | 2 |  | 0 | 0
18 | 40764 | Zářivka, trubice L58W | 28 | ks | 0 | 0
19 | 40764 | Zářivka, trubice L58W | 4 | ks | 0 | 0
20 | ABBJ5518-2929B | ZASUVKA BILA IP44 | 18 | KS | 0 | 0
21 | KOPOLHD20X20HA | ZLAB KABELOVY LHD 20X20 3M | 45 | M | 0 | 0
22 | REXECYKY-J5X4 | KABEL CYKY-J 5x4 | 10 | M | 0 | 0
23 | SEZC6455-11 | KRABICE VOD.ACIDUR CERNA IP66 | 12 | KS | 0 | 0
[5 empty] | celkem: | 0
Základ DPH 21%
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Prořez (5.00%): Kč Kč 0.00 Kč 0.00 Kč
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jedn.cena | celkem [Kč]
O 1 | 1 | Dodávka polní instrumentace systému MaR, rozvaděče MaR, vizualizace, programové vybavení | 1 | ks | 0 | 0
O 2 | 8 | Úprava stávajícího MaR na internátu kde je TRONIC 2008E nový program pro řídící stanici Tronic 2008E v budově internátu a také program pro její připojení na dispečinkové pracoviště vč. potřebných komunikačních modulů. | 1 | ks | 0 | 0
[5 empty] | celkem: | 0
Základ DPH 21%
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jedn.cena | celkem [Kč]
1 |  | Úklid pracoviště | 5 | hod. | 0 | 0
2 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 7 | hod. | 0 | 0
3 |  | Spolupráce s revizním technikem | 2 | hod. | 0 | 0
4 |  | Komplexní vyzkoušení-oživení, nastavení regulace | 26 | hod. | 0 | 0
5 |  | Dokončovací práce | 10 | hod. | 0 | 0
6 |  | Demontáž stávající elektroinstalace a MaR | 40 | hod. | 0 | 0
[5 empty] | celkem: | 0
Základ DPH 21%